## Slide 1
第八小组
Demand Response Management With Multiple Utility Companies: A Two-Level Game Approach

## Slide 2
廖飞宇 摘要，引言与博弈论初步知识
王勇程 系统模型
张宇昕 住宅用户的进化博弈
杨昆霖 公共事业公司的非合作博弈，数值结果与结论
小组分工

## Slide 3
CONTENTS
INTRODUCTION
SYSTEM MODEL
PRELIMINARIES OF GAME THEORY
EVOLUTIONARY GAME OF RESIDENTIAL USERS
01
02
03
04
NON-COOPERATIVE GAME AMONG UTILITY COMPANIES
CONCLUSION
05
06

## Slide 4
INTRODUCTION
01

## Slide 5
ABSTRACT
ABOUT THE RESEARCH
需求响应管理(DRM）是未来智能电网的一个关键组成部分，它有助于减少电力峰值负荷和波动。
本文研究了多家公用事业公司的DRM。公用事业公司与住宅用户之间的交互被建模为双层博弈。
公用事业公司之间的竞争定义为一种不合作博弈，而住宅用户之间的交互则定义为一种进化博弈。

## Slide 6
BACKGROUND
BACKGROUND
电网通过公共设施和输电线路向国际社会提供电力。随着日益增长的需求，老化的基础设施和可再生绿色能源资源的整合所带来的挑战，需要一种新的电网来提高能源效率和降低成本。而智能电网被认为是应对这些挑战的下一代电力系统。
需求响应管理(DRM）是智能电网的主要特征之一。DRM是指为控制客户端能耗而实现的例行程序，目的是提高能源效率与降低成本。DRM的主要目标是降低峰值与均值的比率和平衡电力供求

## Slide 7
INNOVATION
INNOVATION
大多数现存研究都集中在只存在一家公用事业公司的情况。但随着开发能源市场和新型可再生能源的发展，住宅用户可以很容易地从多家公用事业公司获得电力，这将使得公用事业公司和住宅用户之间的交互成为一个极具挑战性的难题。
因此，有必要对多家公用事业公司的DRM问题进行研究。

## Slide 8
PRELIMINARIES OF GAME THEORY
02

## Slide 9
NON-COORPERATIVE GAME
组成
参与者集合N={1，2，…i，…n}：i是一个参与者的标识
非合作博弈是指在策略环境下，非合作的框架把所有的人的行动都当成是个别行动。
策略集S：参与者i在一个博弈中从其策略集Si中选择策略si。S=XinSi代表博弈的策略空间。s=(si，s-i)是策略向量，si是参与者i的策略，s-i是所有其他参与者的策略
效用集u：u={u1，u2，…ui，…un}，参与者i的效用取决于策略向量s。

## Slide 10
NASH EQUILIBRIUM
纳什均衡
一个静态稳定的策略矢量，没有任何一个参与者有任何动机去单方面改变它的策略。
定义
一个策略向量s*=(si*，s-i*）是纳什均衡，当且仅当对于任意的i∈N与任意的si∈Si，都有u(s*）≥u(si，s-i*）
引理
如果满足以下条件，博弈中就存在纳什均衡：
1）参与者集是有限的。
2）策略集是封闭的、有界的和凸的。
3）在策略空间中，效用函数是连续的、拟凹的。

## Slide 11
EVOLUTIONARY GAME
EVOLUTIONARY GAME
特点：用参与人群体来代替博弈论中的参与者个人，用群体中选择不同纯策略的个体占群体中个体总数的百分比来代替博弈论中的混合策略
适应性：一种生物体的适应性是指它与一个随机遇到的生物体互动得到的收益期望
进化稳定：一个策略称为是进化稳定的，若当整个种群都采取这个策略时，任何采用不同策略的小规模“入侵”群体经过多代遗传后最终会消亡。
入侵策略：称“策略T在x程度上（以x水平）入侵策略S”，指的是在总体中有x占比的生物体采用策略T，1-­‐x占比采用策略S；其中x是一个小于1的小正数。

## Slide 12
EXAMPLE
 | 甲虫2 |  | 
甲虫1 |  | 小体型(x) | 大体型(1-x)
 | 小体型 | 5,5 | 1,8
 | 大体型 | 8,1 | 3,3
一个甲虫群体，存在两种类型的甲虫，大甲虫与小甲虫
考虑一个很小的正数x，总体中有x占比的个体使用策略“小体型”，有1­‐x占比的个体使用策略“大体型”。（甲虫们随机相遇争夺食物）
一只大甲虫的期望收益是 8·x+3(1-x) = 5x+3
一只小甲虫的期望收益是 5·x+1(1-x) = 4x+1
由于对于给定范围的x，5x+3 > 4x+1恒成立，即大甲虫的期望收益总是超过小甲虫。因此，策略“大体型”是进化稳定的。

## Slide 13
EVOLUTIONARY GAME
建模
住宅用户可以被看作是一个群体，因为它们是相互连接的，并且构成了一个NAN(Neighborhood Area Networks)。故DRM问题的进化博弈可以描述如下：
参与者：住宅用户i∈ζ
种群：在NAN中的用户集
策略：公用事业公司的选择
效用：住宅用户的福利函数

## Slide 14
SYSTEM MODEL
03

## Slide 15
System Architecture
The figure shows the system architecture with multiple
utility companies and multiple residential users.
在一定范围内的住宅用户区域由一个配电站供电。配电站通过不同的线路连接多个能源公司。 DAU将首先从不同的能源公司收到价格信息并广播给用户。 然后，每个住宅用户将自己的电力需求发送回DAU。DAU收集所有住宅用户的需求信息并决定每个能源公司的总需求。
右图是拥有多个能源公司和多个住宅用户的系统架构图。 住宅用户配备智能电表，使住宅用户能够自主安排能源使用并组织家庭区域网络Home Area Network （HAN）。 并且，智能电表将连接到数据汇总单元Data Aggregation Unit （DAU）并形成一个邻域区域网络Neighborhood Area Networks （NAN）。

## Slide 16
System Architecture
The figure shows the system architecture with multiple
utility companies and multiple residential users.
设能源公司的集合为
住宅用户的集合为
一天内的操作时间段为
A. Energy Cost Model of Utility Company
设表示能源公司在时间内生产的能量。表示公司生产的费用。假设该函数是递增且严格凸的。为不失一般性，我们假设
其中,
设销售价格，代表销售量。
其中, ), 为用户需求量。
那么能源公司的收益函数
=

## Slide 17
System Architecture
The figure shows the system architecture with multiple
utility companies and multiple residential users.
B. User: Utility function& Welfare function
Utility function是住宅用户的效用函数，代表用电带来的效益。常使用二次函数或对数函数建模。本模型采用二次函数。
设住宅用户在时间段消耗了的电能，表示用户对应的效用。
（在如今许多的DRM系统中，是可以由用户以往的用电历史精确预测出来的。）
其中和是随时间变化的参数，这两个参数动态刻画了用户在不同时间段的需求。比如，它们可以反映用户住宅内外的温度差，因为温度差往往影响着用户的电力使用。
和 是计算出来的用户耗电量的最小值和最大值。
设用户在时间段选择了能源公司,且当时的公司的电价为，则用户的Welfare function为：

## Slide 18
System Architecture
The figure shows the system architecture with multiple
utility companies and multiple residential users.
C. Interaction Between Utility Companies and Users
大多数已有的模型往往侧重于单方面的优化，很少有模型同时兼顾功能公司和耗能用户。
本模型的优点就在于同时考虑供求双方的收益并作出优化。
我们也可以考虑拓展整个理论模型，综合考虑横跨多个时间段的优化模型。此时，由于耗电预测会不准确，我们因此还需要考虑误差和随机性因素。
对于住宅用户来说，它们的主要目标是以尽可能低的价钱买到尽可能多的电能，从而得到更高的实际收益。
对于能源公司来说，他们的目标是以尽可能高的价格卖电从而获得更高的实际收益。
能源公司和住宅用户之间也可以信息交互，双方在同一时间段内都知道对方的信息。
能源公司之间存在着竞争机制，需要合理定价。
住宅用户之间存在着竞争机制，需要合理选择供电公司。

## Slide 19
EVOLUTIONARY GAME
OF RESIDENTIAL USERS
04

## Slide 20
进化博弈问题描述之用户行为假设
每个用户会收到不同能源公司公布的电力价格，在收到价格之后，每个用户
必须选择他们要从哪家公司买电，用户在选择买电公司时的行为如下：
1.每个用户必须选择一家买电的公司
注意：1.在进化博弈中，个体纯策略，整体混合策略。
2.整体选择买电公司的混合策略用概率来表示：其中 表示在h时刻选择公司j作为买电公司的概率，因此总策略可以表示为：
2.每个用户可以逐步调整他在决定买电公司的策略
3.每个用户的买电权利独立

## Slide 21
进化博弈问题描述之一个非常重要的概念
若一个用户群体有n个人，这n个参与人的混合策略
都是
那么事实上，可以看做在这n个人中，有n* 的人选择
了j公司。
所以， 可以看成当前人群的一种状态

## Slide 22
进化博弈问题描述之用户行为
在之前的模型构建中，我们可知：用户i在h时刻从能源公司j购买的最优电力
是如下优化问题的最优解：
注意：当能源公司宣布了它的价格方案之后，即给定 后，优化问题的解即被固定
也就是 被固定了

## Slide 23
进化博弈问题描述之选择不同公司的用户净效用
用 表示对于能源公司j在时间h的客户总电力需求，则：
则生电—需求比例
其中， 注意 到： 当能源公司宣布 和 后，这两个变量为常数
其次又由上页ppt的结论，我们知 亦被固定 因此， 为常数变量（仅仅是在该问题的分析中）
研究用户净效用考虑两种情形：一是用户总电力需求能被满足 ， 二是总需求不能被完全满足
Case1: ，此时从公司j获取的净效用为为：
Case2: ，（不是所有用户都可以得到全部需求电力）此时从公司j获取的净效用为：

## Slide 24
进化博弈问题描述之用户净效用
在这里我们对上面得到的从公司j公司在h时刻获得的 作进一步的整理：
其中，

## Slide 25
设计复制动态（replicator dynamics）
进化博弈，顾名思义，存在着策略状态对于时间t的调整，这个变化的过程，称为复制动态。
在我们这里 为一个状态
我们的策略按如下的规律进行变化（即为进化博弈中的复制动态方程）：
其中： 代表平均净效用，亦即

## Slide 26
设计复制动态方法（replicator dynamics）
我们知道，因为群体必须选择一家公司进行买电，因此群体选择每一家公司的概率应该加和为1，即
那么，经过我们复制动态的变换，我们上述条件是否会不满足呢？
由上可知 在我们策略的进化中是一直满足的

## Slide 27
进化博弈论均衡
可以看出 不再改变时，红色方框内的数值必为0，
若达到均衡时，则对任意的j, 都不再改变 ，则：
下面我们用李雅普诺夫的方法来证明复制动态收敛性
我们引入如下的引理：
引理2：假设V是状态x的具有连续一阶导的标量函数，且满足：
正定； 负定（注意V上有一小点，代表该函数对时间的一阶导）；
则V函数原点处的均衡是全局渐进稳定的

## Slide 28
复制动态的收敛性
在这里我们将证明复制动态将收敛于进化博弈均衡解：
证明：
定义误差项函数 和李雅普诺夫函数
因为 ，所以李雅普诺夫函数正定
的时间导数为：

## Slide 29
复制动态的收敛性
续上页证明：
注意到， 是 的非增函数
取
即 为 最大值
则我们有：
则此时
则此时群体选择净效用最大的公司可以收敛于均衡解
同理，群体选择其他公司也可以收敛于均衡解，（事实上我们可以通过剔除目前净效用最大的公司重复这个过程）因此动态系统是稳定的

## Slide 30
复制动态算法

## Slide 31
复制动态算法收敛性实验结果

## Slide 32
NON-COOPERATIVE GAME
AMONG UTILITY COMPANIES
05

## Slide 33
NON-COORPERATIVE GAME Analysis
博弈者：所有能源公司
博弈策略：每家公司，对于每一个时间段，采取何种定价方式
效用来源：每家公司的利润
r<1:公司供电产出小于用户需求
r>1:公司供电产出大于用户需求

## Slide 34
NON-COORPERATIVE GAME Analysis
命题：在公司之间的非合作博弈之中存在纳什均衡
证明：
对于公司来说，其没有必要同时保证供给均衡与个人利益最大化，因此公司只追求把自己的产出全部售完
事实上最终供求必然达到均衡
下面证明利润函数为凸函数

## Slide 35
NON-COORPERATIVE GAME Analysis
无论产出过大还是过小，公司的利润都会减少
但供电产出并不总是对应着用户的需求
因此公司与用户之间需要进行不断得动态博弈来达到纳什均衡

## Slide 36
ITERATIVE DISTRIBUTED ALGORITHM
为了模拟公司与用户之间的博弈过程，使用了迭代算法，其中m为迭代次数

## Slide 37
ITERATIVE DISTRIBUTED ALGORITHM

## Slide 38
Results

## Slide 39
Results

## Slide 40
Results

## Slide 41
Conclusion and Discussion
06

## Slide 42
Conclusion and Discussion
使用博弈模型分别考量了用户之间的进化博弈与公司之间的非合作博弈
证明了博弈模型能够收敛到均衡结果
设计迭代算法求解均衡结果
模拟实验同样证明了结论的正确性
改进空间
增加对时间区间定价的限制
考虑用电与环境影响的博弈

## Slide 43
THANK YOU FOR WATCHING
感谢大家观看